## Orçamento Sintético
Prefeitura Municipal de Itaituba
CNPJ: 05.138.730/0001-77
Obra: |  |  | Bancos |  |  | B.D.I.
Continuação da construção de uma Creche Padrão Tipo B, no Distrito de Miritituba no Munícipio de Itaituba-PA |  |  | SINAPI - 02/2025 - Pará SBC - 02/2025 - Pará ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás |  |  | 28,82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 41313.8 | 41313.8 | 1.972%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 180.96 | 233.11 | 1398.66 | 0.06677%
1.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 600 | 5 | 6.44 | 3864 | 0.1844%
1.3 | 012075 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | PT | 1 | 4609.57 | 5938.04 | 5938.04 | 0.2835%
1.4 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 15000 | 19323 | 19323 | 0.9224%
1.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 90 | 93.07 | 119.89 | 10790.1 | 0.5151%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 91458 | 91458 | 4.366%
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600 | 118.33 | 152.43 | 91458 | 4.366%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 9855.55 | 9855.55 | 0.4705%
3.1 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 3 | 83.89 | 108.06 | 324.18 | 0.01547%
3.2 | 021524 | SEDOP | Demolição de concreto c/ martelete | m³ | 0.9 | 544.5 | 701.42 | 631.27 | 0.03013%
3.3 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 990 | 6.98 | 8.99 | 8900.1 | 0.4249%
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  | 55415.58 | 55415.58 | 2.645%
4.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 46.31 | 257.14 | 331.24 | 15339.72 | 0.7322%
4.2 | 061355 | SEDOP | Divisória de PVC | m² | 37.26 | 183.95 | 236.96 | 8829.12 | 0.4215%
4.3 | C4070 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 42.52 | 472.38 | 608.51 | 25873.84 | 1.235%
4.4 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 15 | 129.35 | 166.62 | 2499.3 | 0.1193%
4.5 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 80 | 27.89 | 35.92 | 2873.6 | 0.1372%
5 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  | 75553 | 75553 | 3.607%
5.1 | 94440 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 600 | 36.46 | 46.96 | 28176 | 1.345%
5.2 | 94444 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3.6 | 1115.06 | 1436.42 | 5171.11 | 0.2468%
5.3 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 150 | 29.27 | 37.7 | 5655 | 0.2699%
5.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 126.87 | 61.68 | 79.45 | 10079.82 | 0.4812%
5.5 | 8637 | ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | m | 243.16 | 51.48 | 66.31 | 16123.93 | 0.7697%
5.6 | 071364 | SEDOP | Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica | m² | 13.68 | 587.16 | 756.37 | 10347.14 | 0.4939%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 314950.76 | 314950.76 | 15.03%
6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P5) | UN | 18 | 1014.19 | 1306.47 | 23516.46 | 1.123%
6.2 | 8029 | ORSE | Porta em madeira lei (Ipê), 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm, inclusive batentes e ferragens. (P1) | un | 18 | 1014.48 | 1306.85 | 23523.3 | 1.123%
6.3 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P2) | UN | 4 | 925.02 | 1191.61 | 4766.44 | 0.2275%
6.4 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P4) | UN | 4 | 956.55 | 1232.22 | 4928.88 | 0.2353%
6.5 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P3) | UN | 6 | 1014.19 | 1306.47 | 7838.82 | 0.3742%
6.6 | 110184 | SBC | PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES - (PM4a) | m² | 13.44 | 537.17 | 691.98 | 9300.21 | 0.444%
6.7 | 110184 | SBC | PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES - (PM4b) | m² | 5.4 | 537.17 | 691.98 | 3736.69 | 0.1784%
6.8 | 1002280 | SEDOP | Ferragens p/ porta de banheiro - incluso fechadura livre/ocupado. | cj | 24 | 307.12 | 395.63 | 9495.12 | 0.4533%
6.9 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 4545.67 | 5855.73 | 11711.46 | 0.5591%
6.10 | 1990 | ORSE | Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 114.6 | 87.74 | 113.02 | 12952.09 | 0.6183%
6.11 | 091514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | 78.72 | 1039.38 | 1338.92 | 105399.78 | 5.031%
6.12 | 4263 | ORSE | Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens | m² | 25.92 | 952.95 | 1227.59 | 31819.13 | 1.519%
6.13 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - (0,60x0,90m) | m² | 3.24 | 695.38 | 895.78 | 2902.32 | 0.1385%
6.14 | 161388 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens | m² | 15.32 | 677.69 | 873 | 13374.36 | 0.6384%
6.15 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) (0,90x1,10m) | m² | 3.96 | 693.68 | 893.59 | 3538.61 | 0.1689%
6.16 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) (0,90x2,10m) | m² | 3.78 | 693.68 | 893.59 | 3377.77 | 0.1612%
6.17 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) (1,00x2,10m) | m² | 10.5 | 693.68 | 893.59 | 9382.69 | 0.4479%
6.18 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) (1,00x1,50m) | m² | 1.5 | 693.68 | 893.59 | 1340.38 | 0.06398%
6.19 | 11201 | ORSE | Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2" - Interno | m² | 17.52 | 279.45 | 359.98 | 6306.84 | 0.3011%
6.20 | 9072 | ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr (3,00x2,15m) | m² | 6.45 | 893.53 | 1151.04 | 7424.2 | 0.3544%
6.21 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva), padrão belgo ou eu equivalente, de abrir (3,20x2,15m) | m² | 6.88 | 693.68 | 893.59 | 6147.89 | 0.2935%
6.22 | 11201 | ORSE | Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2" - Muro frontal | m² | 33.8 | 279.45 | 359.98 | 12167.32 | 0.5808%
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO |  |  |  | 43402.71 | 43402.71 | 2.072%
7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 115.5 | 48.69 | 62.72 | 7244.16 | 0.3458%
7.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 207.76 | 135.11 | 174.04 | 36158.55 | 1.726%
8 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 175726.84 | 175726.84 | 8.388%
8.1 | 110645 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento - paredes internas h=1,20m | m² | 924.2 | 78.81 | 101.52 | 93824.78 | 4.479%
8.2 | 7607 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m² | 586.63 | 97.2 | 125.21 | 73451.94 | 3.506%
8.3 | 120238 | SBC | RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS | M | 296.6 | 15.42 | 19.86 | 5890.47 | 0.2812%
8.4 | 180784 | SBC | PINTURA ESMALTE RODAPES/RODAMEIO MADEIRA COM FUNDO NIVELADOR | M | 296.6 | 6.7 | 8.63 | 2559.65 | 0.1222%
9 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | 300084.4 | 300084.4 | 14.32%
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | 210524.06 | 210524.06 | 10.05%
9.1.1 | 170187 | SBC | CAMADA REGULARIZACAO 2cm EM PISO CONCRETO MAGRO TRACO 1:2:3 | m² | 957.75 | 12.84 | 16.54 | 15841.18 | 0.7562%
9.1.2 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 957.75 | 128.02 | 164.91 | 157942.55 | 7.539%
9.1.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 182.1 | 70.51 | 90.83 | 16540.14 | 0.7896%
9.1.4 | C4623 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 14.85 | 235.82 | 303.78 | 4511.13 | 0.2153%
9.1.5 | C4623 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 31.59 | 235.82 | 303.78 | 9596.41 | 0.4581%
9.1.6 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 41.2 | 114.8 | 147.88 | 6092.65 | 0.2908%
9.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 89560.34 | 89560.34 | 4.275%
9.2.1 | C2862 | SEINFRA | LASTRO DE BRITA | m³ | 9.41 | 152.49 | 196.43 | 1848.4 | 0.08823%
9.2.2 | 170471 | SBC | CIMENTADO 3,0cm DESEMPENADO GARAGE 1:5 C/JUNTAS-S/CONTRAPISO | m² | 313.77 | 43.25 | 55.71 | 17480.12 | 0.8344%
9.2.3 | 105002 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 1 | 873.78 | 1125.6 | 1125.6 | 0.05373%
9.2.4 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 250.28 | 79.05 | 101.83 | 25486.01 | 1.217%
9.2.5 | C4773 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | m² | 10.5 | 128.04 | 164.94 | 1731.87 | 0.08267%
9.2.6 | 9919 | ORSE | Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm | un | 204 | 33.55 | 43.21 | 8814.84 | 0.4208%
9.2.7 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 2.16 | 165.53 | 213.23 | 460.57 | 0.02199%
9.2.8 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 1.98 | 165.53 | 213.23 | 422.19 | 0.02015%
9.2.9 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.6 | 114.8 | 147.88 | 532.36 | 0.02541%
9.2.10 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 40 | 40.83 | 52.59 | 2103.6 | 0.1004%
9.2.11 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 48.4 | 203.05 | 261.56 | 12659.5 | 0.6043%
9.2.12 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 874.95 | 14.99 | 19.31 | 16895.28 | 0.8065%
10 |  |  | PINTURA |  |  |  | 148122.8 | 148122.8 | 7.071%
10.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 930.54 | 21.28 | 27.41 | 25506.1 | 1.218%
10.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2337.21 | 17.53 | 22.58 | 52774.2 | 2.519%
10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2429.83 | 13.22 | 17.03 | 41380 | 1.975%
10.4 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 930.54 | 12.06 | 15.53 | 14451.28 | 0.6898%
10.5 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) (esquadrias) | m² | 92.96 | 53.18 | 68.5 | 6367.76 | 0.304%
10.6 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa (esquadrias) | m² | 178.92 | 33.17 | 42.72 | 7643.46 | 0.3649%
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 31603.05 | 31603.05 | 1.509%
11.1 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 30.12 | 38.8 | 38.8 | 0.001852%
11.2 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 62.94 | 81.07 | 405.35 | 0.01935%
11.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 79.86 | 102.87 | 205.74 | 0.009821%
11.4 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 109.84 | 141.49 | 141.49 | 0.006754%
11.5 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 214.78 | 276.67 | 276.67 | 0.01321%
11.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 23 | 70.88 | 91.3 | 2099.9 | 0.1002%
11.7 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-CHUVEIROS | UN | 14 | 67.5 | 86.95 | 1217.3 | 0.05811%
11.8 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 86.19 | 111.02 | 888.16 | 0.0424%
11.9 | 99621 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 260.12 | 335.08 | 335.08 | 0.016%
11.10 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 222 | 13.21 | 17.01 | 3776.22 | 0.1803%
11.11 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54 | 20.64 | 26.58 | 1435.32 | 0.06852%
11.12 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 28.58 | 36.81 | 1104.3 | 0.05271%
11.13 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66 | 20.45 | 26.34 | 1738.44 | 0.08299%
11.14 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36 | 32.85 | 42.31 | 1523.16 | 0.07271%
11.15 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54 | 53.57 | 69 | 3726 | 0.1779%
11.16 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14 | 310.55 | 400.05 | 5600.7 | 0.2674%
11.17 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 81.42 | 104.88 | 104.88 | 0.005006%
11.18 | 190802 | SBC | TUBO LIGACAO PVC 1.1/2"" PARA VALVULA DESCARGA | UN | 14 | 36.1 | 46.5 | 651 | 0.03108%
11.19 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto p/ registro | un | 2 | 268.33 | 345.66 | 691.32 | 0.033%
11.20 | 180687 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 100x160cm c/ tpo. concreto p/ bombas | un | 1 | 1454.92 | 1874.22 | 1874.22 | 0.08947%
11.21 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 151.7 | 195.41 | 195.41 | 0.009328%
11.22 | 2648 | ORSE | Conjunto moto-bomba centrífuga com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta | un | 1 | 2774.1 | 3573.59 | 3573.59 | 0.1706%
12 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 38039.08 | 38039.08 | 1.816%
12.1 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 60 | 81.42 | 104.88 | 6292.8 | 0.3004%
12.2 | 90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 60 | 135.29 | 174.28 | 10456.8 | 0.4992%
12.3 | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 14 | 72.99 | 94.02 | 1316.28 | 0.06283%
12.4 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | un | 4 | 774.56 | 997.78 | 3991.12 | 0.1905%
12.5 | 3233 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 6 | 522.4 | 672.95 | 4037.7 | 0.1927%
12.6 | 057315 | SBC | CAIXA INSPECAO 150x100x120cm TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 6 | 1545.36 | 1990.73 | 11944.38 | 0.5702%
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 73138.98 | 73138.98 | 3.491%
13.1 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 22.77 | 29.33 | 87.99 | 0.0042%
13.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 113.5 | 146.21 | 2631.78 | 0.1256%
13.3 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 19.91 | 25.64 | 230.76 | 0.01102%
13.4 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 12.88 | 16.59 | 82.95 | 0.00396%
13.5 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 26.44 | 34.06 | 238.42 | 0.01138%
13.6 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 228 | 32.28 | 41.58 | 9480.24 | 0.4525%
13.7 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 198 | 23.22 | 29.91 | 5922.18 | 0.2827%
13.8 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 120 | 29.87 | 38.47 | 4616.4 | 0.2204%
13.9 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 66 | 37.34 | 48.1 | 3174.6 | 0.1515%
13.10 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 48 | 80.25 | 103.37 | 4961.76 | 0.2369%
13.11 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 113.5 | 146.21 | 292.42 | 0.01396%
13.12 | 053187 | SBC | CAIXA INSPECAO ALVENARIA 0,90x0,80 COM TAMPO FF 175kg | UN | 10 | 822.35 | 1059.35 | 10593.5 | 0.5057%
13.13 | 98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1161.39 | 1496.1 | 1496.1 | 0.07142%
13.14 | 057315 | SBC | CAIXA INSPECAO 150x100x120cm TAMPAO FERRO FUNDIDO 175kg | UN | 6 | 1545.36 | 1990.73 | 11944.38 | 0.5702%
13.15 | 180543 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas | un | 1 | 4316.73 | 5560.81 | 5560.81 | 0.2654%
13.16 | 180550 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas | un | 1 | 9179.24 | 11824.69 | 11824.69 | 0.5645%
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 72564.32 | 72564.32 | 3.464%
14.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 594.14 | 765.37 | 5357.59 | 0.2557%
14.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 948.14 | 1221.39 | 2442.78 | 0.1166%
14.3 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 12 | 674.24 | 868.55 | 10422.6 | 0.4975%
14.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 42.35 | 54.55 | 490.95 | 0.02344%
14.5 | 100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 12 | 84.03 | 108.24 | 1298.88 | 0.062%
14.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 71.64 | 92.28 | 1937.88 | 0.09251%
14.7 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 4 | 189.38 | 243.95 | 975.8 | 0.04658%
14.8 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 261.39 | 336.72 | 2693.76 | 0.1286%
14.9 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 176.76 | 227.7 | 4781.7 | 0.2283%
14.10 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 51.43 | 66.25 | 1391.25 | 0.06641%
14.11 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 70.12 | 90.32 | 2709.6 | 0.1293%
14.12 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 94.24 | 121.39 | 3277.53 | 0.1565%
14.13 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 379.09 | 488.34 | 3906.72 | 0.1865%
14.14 | 202325 | SBC | BARRA DE PROTECAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX MODELO U | UN | 2 | 340.02 | 438.01 | 876.02 | 0.04182%
14.15 | 202318 | SBC | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 100cm +PARAFUSO | UN | 27 | 178.58 | 230.04 | 6211.08 | 0.2965%
14.16 | 13746 | ORSE | Banheira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm, em fibra de vidro, com válvula, para instalação em bancada | un | 4 | 848.23 | 1092.68 | 4370.72 | 0.2086%
14.17 | 8758 | ORSE | Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar | un | 4 | 153.62 | 197.89 | 791.56 | 0.03779%
14.18 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 113.37 | 146.04 | 2044.56 | 0.0976%
14.19 | 86920 | SINAPI | TANQUE GRANDE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 932.93 | 1201.8 | 2403.6 | 0.1147%
14.20 | 080810 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA JARDIM OU TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 3 | 88.21 | 113.63 | 340.89 | 0.01627%
14.21 | 080811 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 10 | 72.83 | 93.81 | 938.1 | 0.04478%
14.22 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 485.74 | 625.73 | 9385.95 | 0.448%
14.23 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 89.31 | 115.04 | 1725.6 | 0.08237%
14.24 | C4642 | SEINFRA | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | 2 | 694.46 | 894.6 | 1789.2 | 0.08541%
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 7801.5 | 7801.5 | 0.3724%
15.1 | 056021 | SBC | CENTRAL GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45kg | CJ | 1 | 3311.5 | 4265.87 | 4265.87 | 0.2036%
15.2 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 18 | 40.54 | 52.22 | 939.96 | 0.04487%
15.3 | 9300 | ORSE | Fita anticorrosiva para tubulação de cobre 50mm x 10m Scotchrap ou similar | m | 18 | 6.72 | 8.65 | 155.7 | 0.007432%
15.4 | 10340 | ORSE | Válvula de esfera 3/4" NPT | un | 4 | 40.24 | 51.83 | 207.32 | 0.009897%
15.5 | 091011 | AGETOP CIVIL | REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT | Un | 5 | 308.08 | 396.86 | 1984.3 | 0.09472%
15.6 | 8980 | ORSE | Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 192.79 | 248.35 | 248.35 | 0.01186%
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 85339.35 | 85339.35 | 4.074%
16.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 8 | 225.14 | 290.02 | 2320.16 | 0.1108%
16.2 | 201325 | SEDOP | Extintor de incendio CO2-6kg | un | 2 | 805.14 | 1037.18 | 2074.36 | 0.09902%
16.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24 | 26.27 | 33.84 | 812.16 | 0.03877%
16.4 | 055392 | SBC | SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0x0,10m CAIXA INCENDIO | UN | 7 | 47.45 | 61.12 | 427.84 | 0.02042%
16.5 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 108 | 114.27 | 147.2 | 15897.6 | 0.7589%
16.6 | 92936 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 147.3 | 189.75 | 189.75 | 0.009058%
16.7 | 00000787 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 1 | 44.67 | 57.54 | 57.54 | 0.002747%
16.8 | 00000773 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | 4 | 44.67 | 57.54 | 230.16 | 0.01099%
16.9 | 00000764 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 1 | 10 | 12.88 | 12.88 | 0.0006148%
16.10 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 92.09 | 118.63 | 1423.56 | 0.06795%
16.11 | 92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.8 | 68.01 | 68.01 | 0.003246%
16.12 | 92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 36.9 | 47.53 | 47.53 | 0.002269%
16.13 | 055298 | SBC | TAMPAO STORTZ 2.1/2"" PARA HIDRANTE | UN | 1 | 316.14 | 407.25 | 407.25 | 0.01944%
16.14 | 055320 | SBC | VALVULA GAVETA ROSCA BRONZE 2.1/2"" | UN | 3 | 582.47 | 750.33 | 2250.99 | 0.1075%
16.15 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 582.46 | 750.32 | 1500.64 | 0.07163%
16.16 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 183.6 | 236.51 | 236.51 | 0.01129%
16.17 | 11151 | ORSE | Válvula de esfera passagem plena em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação | un | 3 | 313.68 | 404.08 | 1212.24 | 0.05787%
16.18 | 8980 | ORSE | Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 192.79 | 248.35 | 248.35 | 0.01186%
16.19 | C2687 | SEINFRA | CHAVE DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | UN | 1 | 453.12 | 583.7 | 583.7 | 0.02786%
16.20 | 058090 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 4 | 120.87 | 155.7 | 622.8 | 0.02973%
16.21 | 058003 | SBC | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 3 | 78.96 | 101.71 | 305.13 | 0.01457%
16.22 | 058113 | SBC | CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA | UN | 1 | 612.16 | 788.58 | 788.58 | 0.03764%
16.23 | 12885 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7 | un | 3 | 21.38 | 27.54 | 82.62 | 0.003944%
16.24 | 200661 | SEDOP | Hidrante de passeio - completo com tampa em Ferro Fundido com inscrição INCENCIO | un | 1 | 2187.71 | 2818.2 | 2818.2 | 0.1345%
16.25 | 055002 | SBC | HIDRANTE-ABRIGO DE INCENDIO DE EMBUTIR 90x120x30cm COMPLETO | UN | 2 | 10464.24 | 13480.03 | 26960.06 | 1.287%
16.26 | 077600 | SBC | MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS | UN | 1 | 2215.8 | 2854.39 | 2854.39 | 0.1363%
16.27 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 710 | 5.33 | 6.86 | 4870.6 | 0.2325%
16.28 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 520 | 3.95 | 5.08 | 2641.6 | 0.1261%
16.29 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 | 7.85 | 10.11 | 4549.5 | 0.2172%
16.30 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | un | 1 | 299.22 | 385.45 | 385.45 | 0.0184%
16.31 | 070708 | AGETOP CIVIL | CAIXA METÁLICA PARA DISJUNTOR E MEDIDOR COM VISOR DE VIDRO 300X220X151MM | Un | 1 | 257.49 | 331.69 | 331.69 | 0.01583%
16.32 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 40.54 | 52.22 | 313.32 | 0.01496%
16.33 | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 8 | 1.87 | 2.4 | 19.2 | 0.0009165%
16.34 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente - cod 12 - Saída de Emergencia | un | 4 | 52.18 | 67.21 | 268.84 | 0.01283%
16.35 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente - cod 13 - Saída de Emergencia | un | 8 | 52.18 | 67.21 | 537.68 | 0.02567%
16.36 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente - cod 17 - Saída | un | 2 | 52.18 | 67.21 | 134.42 | 0.006417%
16.37 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente - cod 263 - Extintor de Incendio | un | 10 | 52.18 | 67.21 | 672.1 | 0.03208%
16.38 | 055063 | SBC | BOMBA INCENDIO 616 TJM 5,0CV | UN | 1 | 4798.9 | 6181.94 | 6181.94 | 0.2951%
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V |  |  |  | 185379.54 | 185379.54 | 8.849%
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 17223.52 | 17223.52 | 0.8222%
17.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 353.42 | 455.27 | 455.27 | 0.02173%
17.1.2 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 1 | 65.17 | 83.95 | 83.95 | 0.004007%
17.1.3 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 353.42 | 455.27 | 2276.35 | 0.1087%
17.1.4 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 485.03 | 624.81 | 1249.62 | 0.05965%
17.1.5 | 11075 | ORSE | Centro de comando de motor completo, de embutir p/ 2 motores 3/4cv, controle automático | un | 1 | 7633.69 | 9833.71 | 9833.71 | 0.4694%
17.1.6 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | un | 2 | 1290.42 | 1662.31 | 3324.62 | 0.1587%
17.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  | 7395.8 | 7395.8 | 0.353%
17.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 11.7 | 15.07 | 210.98 | 0.01007%
17.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 13.62 | 17.54 | 368.34 | 0.01758%
17.2.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 60.75 | 78.25 | 156.5 | 0.007471%
17.2.4 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 60.75 | 78.25 | 1095.5 | 0.05229%
17.2.5 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.83 | 82.22 | 82.22 | 0.003925%
17.2.6 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 67.96 | 87.54 | 1750.8 | 0.08358%
17.2.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 81.61 | 105.13 | 315.39 | 0.01506%
17.2.8 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 98.4 | 126.75 | 126.75 | 0.00605%
17.2.9 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 158.76 | 204.51 | 204.51 | 0.009762%
17.2.10 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 158.76 | 204.51 | 613.53 | 0.02929%
17.2.11 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 639.47 | 823.76 | 2471.28 | 0.118%
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 31939.08 | 31939.08 | 1.525%
17.3.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 252 | 12.14 | 15.63 | 3938.76 | 0.188%
17.3.2 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 520 | 17.57 | 22.63 | 11767.6 | 0.5617%
17.3.3 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 84 | 13.83 | 17.81 | 1496.04 | 0.07141%
17.3.4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 54 | 9.79 | 12.61 | 680.94 | 0.03251%
17.3.5 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 13.96 | 17.98 | 215.76 | 0.0103%
17.3.6 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 20.56 | 26.48 | 794.4 | 0.03792%
17.3.7 | 104409 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 8 | 28.77 | 37.06 | 296.48 | 0.01415%
17.3.8 | 053005 | SBC | CAIXA EM ALVENARIA 30x30 TAMPO FERRO FUNDIDO | UN | 7 | 1413.84 | 1821.3 | 12749.1 | 0.6086%
17.4 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  | 59734.44 | 59734.44 | 2.851%
17.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4800 | 4.73 | 6.09 | 29232 | 1.395%
17.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 7.34 | 9.45 | 5670 | 0.2707%
17.4.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16 | 10.28 | 13.24 | 211.84 | 0.01011%
17.4.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 18.43 | 23.74 | 11870 | 0.5666%
17.4.5 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 180 | 28.33 | 36.49 | 6568.2 | 0.3135%
17.4.6 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 120 | 40 | 51.52 | 6182.4 | 0.2951%
17.5 |  |  | ILIMUNAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 7895.72 | 7895.72 | 0.3769%
17.5.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 173 | 35.43 | 45.64 | 7895.72 | 0.3769%
17.6 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 173 | 35.43 | 45.64 | 7895.72 | 0.3769%
17.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 68 | 30 | 38.64 | 2627.52 | 0.1254%
17.8 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 45.66 | 58.81 | 176.43 | 0.008422%
17.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 61.31 | 78.97 | 157.94 | 0.007539%
17.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 36.52 | 47.04 | 1317.12 | 0.06287%
17.11 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 58.69 | 75.6 | 75.6 | 0.003609%
17.12 | 060042 | SBC | LUMINARIA COM LAMPADA DE LED MULTIUSO BL29 2X20,5W TASCHIBA | UN | 135 | 137.61 | 177.26 | 23930.1 | 1.142%
17.13 | 060159 | SBC | LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10 | UN | 5 | 96.48 | 124.28 | 621.4 | 0.02966%
17.14 | C2048 | SEINFRA | PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA | UN | 8 | 376.15 | 484.55 | 3876.4 | 0.185%
17.15 | 13678 | ORSE | Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V | un | 26 | 108.85 | 140.22 | 3645.72 | 0.174%
17.16 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 292 | 32.99 | 42.49 | 12407.08 | 0.5923%
17.17 | 058006 | SBC | CAIXA FERRO ESMALTADA 4x4"" OCTOGONAL FUNDO MOVEL | UN | 165 | 20.99 | 27.03 | 4459.95 | 0.2129%
18 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  | 18557.45 | 18557.45 | 0.8858%
18.1 | 070705 | SBC | COIFA ACO INOXIDAVEL 1200 x 1200 # 20 CLASSE 304 | UN | 1 | 14039.36 | 18085.5 | 18085.5 | 0.8633%
18.2 | 073213 | SBC | DUTO DESCARGA EXAUSTAO CHAPA ACO GALV.No.24 - kg/m2 | M | 5 | 73.28 | 94.39 | 471.95 | 0.02253%
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 66884.52 | 66884.52 | 3.193%
19.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 167.53 | 215.81 | 647.43 | 0.03091%
19.2 | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 26 | 29.65 | 38.19 | 992.94 | 0.0474%
19.3 | 078366 | SBC | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO REFORCADA | UN | 6 | 22.46 | 28.93 | 173.58 | 0.008286%
19.4 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 362.99 | 467.6 | 467.6 | 0.02232%
19.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 13 | 86.03 | 110.82 | 1440.66 | 0.06877%
19.6 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 375 | 76.11 | 98.04 | 36765 | 1.755%
19.7 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 186 | 98.53 | 126.92 | 23607.12 | 1.127%
19.8 | 181296 | SEDOP | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | un | 4 | 484.7 | 624.39 | 2497.56 | 0.1192%
19.9 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 14 | 8.83 | 11.37 | 159.18 | 0.007599%
19.10 | 681 | ORSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - e cabo 50mm² | un | 17 | 6.1 | 7.85 | 133.45 | 0.00637%
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 59976.24 | 59976.24 | 2.863%
20.1 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 4123.48 | 5311.86 | 5311.86 | 0.2536%
20.2 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 49.69 | 411.71 | 530.36 | 26353.58 | 1.258%
20.3 | C4065 | SEINFRA | PRATELEIRAS, BANCOS E ACABAMENTOS EM GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | m² | 23.97 | 370.92 | 477.81 | 11453.1 | 0.5467%
20.4 | C2910 | SEINFRA | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 65.05 | 175.32 | 225.84 | 14690.89 | 0.7013%
20.5 | C0361 | SEINFRA | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M | 4.39 | 188.79 | 243.19 | 1067.6 | 0.05096%
20.6 | C0361 | SEINFRA | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M | 4.52 | 188.79 | 243.19 | 1099.21 | 0.05247%
21 |  |  | ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA |  |  |  | 95500.63 | 95500.63 | 4.559%
21.1 | 050901 | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m³ | 10.14 | 43.01 | 55.4 | 561.75 | 0.02682%
21.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.68 | 1018.01 | 1311.4 | 891.75 | 0.04257%
21.3 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - sapatas | m³ | 2.88 | 3822.2 | 4923.75 | 14180.4 | 0.6769%
21.4 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 4.11 | 23.6 | 30.4 | 124.94 | 0.005964%
21.5 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 0.45 | 3695.04 | 4759.95 | 2141.97 | 0.1022%
21.6 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - vigas intermediárias e superiores | m³ | 1.43 | 3822.2 | 4923.75 | 7040.96 | 0.3361%
21.7 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - pilares | m³ | 0.96 | 3822.2 | 4923.75 | 4726.8 | 0.2256%
21.8 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - lajes | m³ | 1.75 | 3822.2 | 4923.75 | 8616.56 | 0.4113%
21.9 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 8.76 | 41.82 | 53.87 | 471.9 | 0.02253%
21.10 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 30.28 | 160.74 | 207.06 | 6269.77 | 0.2993%
21.11 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 1.4 | 71.2 | 91.71 | 128.39 | 0.006129%
21.12 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 4.32 | 166.18 | 214.07 | 924.78 | 0.04414%
21.13 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 60.91 | 27.89 | 35.92 | 2187.88 | 0.1044%
21.14 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 1.68 | 490.17 | 631.43 | 1060.8 | 0.05064%
21.15 | 151285 | SEDOP | Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | m² | 29.15 | 52.17 | 67.2 | 1958.88 | 0.09351%
21.16 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador - azul celeste | m² | 18.8 | 50.49 | 65.04 | 1222.75 | 0.05837%
21.17 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador - azul frança | m² | 2.81 | 50.49 | 65.04 | 182.76 | 0.008724%
21.18 | 052731 | SBC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 1 | 9652.24 | 12434.01 | 12434.01 | 0.5935%
21.19 | 102082 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | M | 6 | 175.54 | 226.13 | 1356.78 | 0.06477%
21.20 | 111590 | SBC | GUARDA CORPO TUBOS DE FERRO | M | 28 | 139.97 | 180.3 | 5048.4 | 0.241%
21.21 | 97042 | SINAPI | LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 12.15 | 22.15 | 28.53 | 346.63 | 0.01655%
21.22 | 052992 | SBC | CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO | UN | 1 | 14141.96 | 18217.67 | 18217.67 | 0.8696%
21.23 | 160399 | SBC | IMPERMEABILIZACAO EM CISTERNA ENTERRADA | m² | 19.52 | 59.9 | 77.16 | 1506.16 | 0.0719%
21.24 | 11362 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 19.52 | 100.59 | 129.58 | 2529.4 | 0.1207%
21.25 | C0729 | SEINFRA | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1 | 1062.37 | 1368.54 | 1368.54 | 0.06533%
22 |  |  | MURO |  |  |  | 55712.82 | 55712.82 | 2.659%
22.1 | C1807 | SEINFRA | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA | m² | 120 | 315.92 | 406.96 | 48835.2 | 2.331%
22.2 | C1807 | SEINFRA | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - MURETA FACHADA | m² | 16.9 | 315.92 | 406.96 | 6877.62 | 0.3283%
23 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 48495.97 | 48495.97 | 2.315%
23.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 1323.58 | 28.45 | 36.64 | 48495.97 | 2.315%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1626299.63
[5 empty] | Total do BDI |  | 468577.26
[5 empty] | Total Geral |  | 2094876.89
________________________________________________
Prefeitura Municipal de Itaituba
João Gonçalves de Oliveira Neto
Responsável Técnico